### 2008--2009年度冬季取暖费直接成本核算情况汇报

2008-2009年度采暖工作及采暖费直接成本核算已结束。现将有关情况汇报如下:

学校共有锅炉房12个，采暖锅炉25台（其中：天然气锅炉12台，燃煤锅炉13台，不含水保所校区）。

一、成本所含因素

按照国家行业规范，采暖费用全成本项目应当包括：①学校锅炉房建设及锅炉购置的折旧费；②由学校投资改扩建及大修锅炉及室外热力管网费用的分摊费；③采暖管理人员的工资及津贴等；④供暖期间的燃料费；⑤供暖补水费；⑥供暖动力用电费；⑦锅炉日常维护维修费；⑧采暖期间临时工工费；⑨锅炉用材料费；⑩企业利润等十项。按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，从2003年开始，职工住宅暖气费按实际核算的直接成本收取，即上述采暖全成本中的④⑤⑥⑦⑧⑨六项费用。

二、供暖燃料、时间及质量

1、供暖燃料。中心区锅炉房、南校区西林锅炉房、水科所锅炉房、植物所中区锅炉房、北校区学生新区锅炉房，燃料为天然气。其余区域燃料为混煤。

2、供暖时间、质量要求。供暖时间为4个月（2008年11月15日—2009年3月15日），室内温度基本达到国家规范。

三、成本核算

2004年以前取暖费成本核算，按实际供暖直接费用及供暖建筑面积计算。

2005年取暖成本核算，按实际供暖直接费用及调整后的供暖建筑面积计算。供暖建筑面积以办公、科研及教学楼按1.2(与家属楼、学生宿舍楼)的容积比系数折算。

北校区学生新区单独供暖，供暖时间相对其他区域短（寒假期间停供暖），计算全校取暖成本不含北校区学生新区直接费用。

2006-- 2008年取暖成本核算方法与2005年相同。

2008-2009年度取暖成本核算沿用2005年核算方法，经核算2008-2009年取暖直接成本为15.36元/年.平方米，即3.84元/月.平方米（具体核算见2008-2009年采暖成本计算表）。

西北农林科技大学

后勤服务质量及价格管理工作领导小组办公室

二〇〇九年九月二十五日

| 2008-2009年采暖成本计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本因子 |  |  |
|  |  | 其他区域（元） | 备注 |
| 1 | 燃料费 | 13,074,837.85 |  |
|  | （1）天然气 | 8,554,358.75 | 详见附件1 |
|  | （2）混煤 | 4,520,479.10 | 详见附件2 |
| 2 | 水费 | 222,711.90 | 详见附件3 |
| 3 | 电费 | 1,522,137.32 | 详见附件4 |
| 4 | 人工费 | 352,657.00 | 详见附件5 |
| 5 | 维修费 | 202,473.01 | 详见附件6 |
| 6 | 原盐费 | 68,636.00 | 详见附件7 |
| 7 | 费用小计 | 15,443,453.08 |  |
| 8 | 采暖面积(m2) | 1005508.13 | 详见附件8 |
|  | （1）办公、教学科研*1.2系数 | 552302.99 |  |
|  | （ 2）住宅及其它 | 453205.14 |  |
| 9 | 全年单位面积成本 | 15.36元/m2 |  |
| 10 | 每月成本 | 3.84元/m2 |  |