### 2008--2009年度冬季取暖费直接成本核算情况说明

2008-2009年度采暖工作及采暖费直接成本核算已结束。现将有关情况汇报如下:

学校共有锅炉房12个，采暖锅炉25台（其中：天然气锅炉12台，燃煤锅炉13台，不含水保所校区）。

一、成本所含因素

按照国家行业规范，采暖费用全成本项目应当包括：①学校锅炉房建设及锅炉购置的折旧费；②由学校投资改扩建及大修锅炉及室外热力管网费用的分摊费；③采暖管理人员的工资及津贴等；④供暖期间的燃料费；⑤供暖补水费；⑥供暖动力用电费；⑦锅炉日常维护维修费；⑧采暖期间临时工工费；⑨锅炉用材料费；⑩企业利润等十项。按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，从2003年开始，职工住宅暖气费按实际核算的直接成本收取，即上述采暖全成本中的④⑤⑥⑦⑧⑨六项费用。

二、供暖燃料、时间及质量

1、供暖燃料。中心区锅炉房、南校区西林锅炉房、水科所锅炉房、植物所中区锅炉房、北校区学生新区锅炉房，燃料为天然气。其余区域燃料为混煤。

2、供暖时间、质量要求。供暖时间为4个月（2008年11月15日—2009年3月15日），室内温度基本达到国家规范。

三、成本核算

2004年以前取暖费成本核算，按实际供暖直接费用及供暖建筑面积计算。

2005年取暖成本核算，按实际供暖直接费用及调整后的供暖建筑面积计算。供暖建筑面积以办公、科研及教学楼按1.2(与家属楼、学生宿舍楼)的容积比系数折算。

北校区学生新区单独供暖，供暖时间相对其他区域短（寒假期间停供暖），本次计算全校取暖成本不含北校区学生新区直接费用。

2006-- 2008年取暖成本核算方法与2005年相同。

2008-2009年取暖成本核算沿用2005年核算方法，经核算2008-2009年取暖成本为15.36元/年.平方米，即3.84元/月.平方米（具体核算见附表）。

西北农林科技大学

后勤服务质量及价格管理工作领导小组办公室

二〇〇九年四月十五日