**公共科研条件设施资源信息表**

附件

|  |
| --- |
| **农科楼（植保学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |  |
| **培养架型****人工气候室** | **LED灯：Z11-3** | 1 | 15 | 30-70 | 10~35 | 23 |
| **荧光灯：Z19-1、Z19-2、Z21-2、Z23-1** | 4 | 11.5 | 30-70 | 10~35 | 22 |
| **LED灯：Z4-2、Z8-2****荧光灯：Z2-1、Z2-2、Z6-1、****Z6-2、Z10-1** | 7 | 12 | 30-70 | 18~35 | 20 |
| **荧光灯：Z12-1、Z14-1、Z16-1、****Z18-1、Z20-1、Z22-1、Z24-1、****Z28-1、Z30-1、Z32-1** | 10 | 10.2 | 30-70 | 18~35 | 20 |

|  |
| --- |
| **农科楼（农学院）地下室人工气候室** |
| **名称** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **湿度范围（%RH）** | **温度范围（℃）** | **装机容量（kw）** |
| **种质资源库** | **N3-1** | 1 | 62.7 | <45 | −20~10 | 26 |
| **N7-1、N7-2、N7-3** | 3 | 22 | <45 | 0~10 | 17 |
| **N2-1、N6-1、N10-1、N14-1、****N16-1、N20-1、N24-1** | 7 | 15.7 | <45 | 0~10 | 15 |
| **培养架型****人工气候室** | **N13-1** | 1 | 11.45 | 30-70 | 0~35 | 24 |
| **N28-1、N30-1** | 2 | 11.86 | 30-70 | 0~35 | 24 |  |

|  |
| --- |
| **科研温室附属用房** |
| **区域** | **房间号** | **数量（间）** | **面积(平米）** | **注意事项** |  |
| **一期** | **07** | 1 | 15 | 附属用房仅作为暂存开展温室相关科研试验所需材料、劳动工具等用途，不得开展其他科研活动。 |
| **三期西区** | **西03** | 1 | 17.3 |
| **西04** | 1 | 15.9 |
| **西15** | 1 | 19.4 |